**附件：**

**建筑外墙保温材料安全隐患排查表**

单位名称（盖章）： 2025年 6 月\_\_\_日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **楼宇名称** | **隐患排查** | **文字描述** | **备注****（图片）** |
| 一楼一报 | 1.外墙保温系统防护层‌：是否存在破损、开裂、脱落等情况。 | 如巡查未发现此类情况，请填写：经巡查，未发现此类情况。 |  |
| 2.建筑外立面与裙房转接处‌：是否堆积易燃杂物。 |  |  |
| 3.外墙周围‌：是否存在可燃物堆放现象。 |  |  |
| 4.有空腔建筑外墙保温系统的高层建筑‌：是否存在外墙动火用电情况。 |  |  |

巡查人： 联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_